Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

- (dle § 5 zákona o PO)

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární

nebezpečí provozované činnosti udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené

požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních

zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat

a používat pouze schválené druhy,

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný

přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům

vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředků požární ochrany a k ručnímu

ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k bezpečnosti výrobků nebo činností,

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy,

zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zákona o

PO), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2 zákona o PO) nebo preventisty požární ochrany

(§ 11 odst. 6 zákona o PO) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně

odstraňovat zjištěné závady,

f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku

požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady dokumentaci a informace vztahující

se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách

splnit jím uložená opatření,

g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné

k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru

kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo

užívají.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování

hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti,

stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném

prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky

pro tuto činnost popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních

předpisů nejsou tímto dotčena.

B (dle § 6 zákona o PO)

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činností se zvýšeným požárním

nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny

- stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,

- prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečení údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním správním předpisem,

- zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

- stanovit z hlediska požární bezpečnosti na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními prvními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

- mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

(2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstave 1 písm. b) musí odpovídat

stavu   vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení.

C (dle § 6a zákona o PO)

- Právnické osoby a podnikající fyzické soby, které provozují činností s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

- Posouzení požárního nebezpečí obsahuje

- zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možnosti provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,

- stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku,

- návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

- Právnické osoby a podnikající fyzické soby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozovanou činnost.

- Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí přeložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.

- Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost podle odstavce 1, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí.

- Opatření a lhůty vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny plnit.

- Osoba zpracovávají posouzení požárního nebezpečí dole § 11 odst. 1 je odpovědna za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace.