Zadavatel:

Obec Hrádek

se sídlem Hrádek č.p. 352

IČ: 00535958

Kontaktní informace: Robert Borski, starosta obce

Tel. 724 309 930, e-mail: starosta@obechradek.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PODÁNÍ NABÍDKY

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Projektová dokumentace na akci Nástavba a stavební úpravy PZŠ Hrádek“

(dále jen jako „veřejná zakázka“) realizovaná mimo režim zákona č. 134/2016., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Druh zakázky – stavební práce.

Vážení,

vzhledem k tomu, že dne 12. 04. 2021 byla doručena žádost o doplňující informace      k podmínkám výběrového řízení na výše uvedenou akci zasíláme Vám na vědomí požadované informace.

Znění dotazu č. 1:

Uvádíte , že architektonická studie (AS) je závazný podklad.

Znění odpovědi č. 1:

ANO, architektonická studie je závazný podklad.

Znění dotazu č. 2:

Máme chápat, že je tato koordinace s architektem zpoplatněna a je ji třeba zahrnout do nabídkové ceny (NC)? Nebo jsou autorská práva s Arch. již vyřízena?

Znění odpovědi č. 2:

Finanční hledisko autorských práv je vyřízeno. Architekt si vyhrazuje právo konzultací nad navazujícími fázemi projektu. Architekt - zpracovatel architektonické studie byl vyzván k podání nabídky na navazující fáze projektu.

Znění dotazu č. 3:

Mají být do nabídky zahrnuty náklady na správní poplatky (zvl. poplatky za územní řízení (DUR) a stavební povolení ( DSP) a nebo si je uhradí investor sám (či na přefakturaci)?

Znění odpovědi č. 3:

Správní poplatky nejsou předmětem nabídky.

Znění dotazu č. 4:

Součástí prací  PD má být i řešení komunikací, zpevněných ploch a technické infrastruktury-přípojky i plyn? Jak jsou hlavní řady daleko?

Znění odpovědi č. 4 :

Ne, jedná se o zachování stávajícího stavu.

Znění dotazu č. 5:

Součástí prací  PD mají být i komplexní profese (tedy i např. slaboproudy-internet, kamerový systém , EPS + EZS), případně které?

Znění odpovědi č. 5 :

Komplexní profese mají být součástí nabídky, tj. mimo jiné i slaboproud, internet, požárně-bezpečnostní řešení nebylo zpracováno. EZS a kamerový systém nejsou požadovány.

Znění dotazu č. 6:

Uvažujete s oplocením a veřejným osvětlením?

Znění odpovědi č. 6 :

Ne, jedná se o zachování stávajícího stavu.

Znění dotazu č. 7:

Existují průzkumy : IGP, radonový, hydrogeologický a další-STP?

Znění odpovědi č. 7 :

Uvedené průzkumy nejsou zpracovány.

Znění dotazu č. 8:

Existuje dokumentace skutečného stavu objektu školy a v jakém je stavu ? Tato stavba může být totiž značně ovlivněna, jak staticky tak stavebně, nástavbou, ale zvláště stáv. přístavbou, jež bude asi nekompatibilní.

  - Pouze torza stavařina či profesí?

  - - je PD v elektronické podobě nebo pouze výkresová?
- je tam statický výpočet?

  - - jsou známy základové poměry, základy- hloubka , dimenze?
- je tam případně geologický posudek?

Znění odpovědi č. 8 :

Bylo zpracováno zaměření pouze půdního prostoru. To je dostupné v elektronické podobě. Zbytek objektu, tj, řezy, půdorysy nižších pater jsou pouze v podobě starší dokumentace v různé podrobnosti (míře důvěryhodnosti). Statický výpočet není součástí, jedná se o objekt ze začátku 20. století. Základové poměry nejsou známy, geologický posudek není zpracován.

Znění dotazu č. 9:

Existuje alespoň nějaké geodetické zaměření terénu, tzv. účelová mapa pozemku?

Znění odpovědi č. 9 :

Geodetické zaměření terénu, účelová mapa pozemku není zpracováno.

Znění dotazu č. 10:

Máte dovedeny veškeré přípojky na pozemek, jsou v dobrém stavu a v dostatečné dimenzi, případně  jaké?

Znění odpovědi č. 10 :

Zásah do přípojek se nepředpokládá.

Znění dotazu č. 11:

Jde o šikmý terén nebo rovina ?

Znění odpovědi č. 11 :

Terén je rovinatý.

Znění dotazu č. 12:

Požadujete tedy i inženýrskou činnost- vyřízení a doklady pro UŘ a SP?

Inženýrská činnost je požadována, vyřízení povolení stavby, včetně nutných podkladů.

Znění odpovědi č. 12 :

Tedy vše výše neposkytnuté máme zahrnout do ceny?

Předmětem zakázky je zajištění stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí cenové nabídky musí být zajištění všech nutných podkladů pro získání stavebního povolení a projektové dokumentace potřebné k výběru dodavatele a řádné realizaci stavebního záměru.

V  Hrádku dne 15.04.2021						Robert Borski

starosta obce